| Календарный месяц | Вид работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ г.Приозерск (котельная и мазутное хозяйство) |
| Оборудование |
| январь-декабрь | Гибкий вал диаметр 29/15 (L=9,6м) | шт. | 1 |
| январь-декабрь | Насос Allweiler AFI-11 | шт. | 2 |
| январь-декабрь | Насос Allweiler SPF 10-4 | шт. | 2 |
| январь-декабрь | Насос Allweiler SPF 20 R56G8/8-W16-20 | шт. | 4 |
| Расходные материалы |
| январь-декабрь | Автоматический выключатель 1-пол. 10А, 25А | шт. | 10 |
| январь-декабрь | Автоматический выключатель 3-пол. 16А, 20А, 63А | шт. | 10 |
| январь-декабрь | Анкер (16*220, 20*200, 200*300) | шт. | 20,0 |
| январь-декабрь | Арматура класс А3 | шт. | 15,0 |
| январь-декабрь | Баллон пропановый 50 л | шт. | 1,0 |
| январь-декабрь | Бита | шт. | 2,0 |
| январь-декабрь | Бобышка для манометра G1/2 приварная | шт. | 10 |
| январь-декабрь | Бобышка прямая БП/М20*1,5L=60мм/12Х18Н10Т | шт. | 7,0 |
| январь-декабрь | Бокорезы высокопрочн.133мм | шт. | 1,0 |
| январь-декабрь | Болт | шт. | 500,0 |
| январь-декабрь | Бочата оцинкованные | шт. | 50,0 |
| январь-декабрь | Бочата чугунные | шт. | 50,0 |
| январь-декабрь | Бур | шт. | 50,0 |
| январь-декабрь | Бутыль п/э 0,5л натур.с пробкой | шт. | 50,0 |
| январь-декабрь | Ветошь | кг | 200,0 |
| январь-декабрь | Веревка страховочно-спасательная 11 мм | м | 100,0 |
| январь-декабрь | Вилка евро | шт. | 10,0 |
| январь-декабрь | Воздухоотводчик автомат.VT502 NH04 | шт. | 3,0 |
| январь-декабрь | Гайка (8, 10, 14, 16,20, 40) | шт. | 500,0 |
| январь-декабрь | Герметик силикон.универ. 310 мл | шт. | 20,0 |
| январь-декабрь | Гильза 2001-02/М20*1,5/М20*1,5/Н10/160мм | шт. | 5,0 |
| январь-декабрь | Гильза для термом.хх211 L100мм, d=10, G 1/2 из нерж.ст. | шт. | 5,0 |
| январь-декабрь | Гофра 16 | м | 50,0 |
| январь-декабрь | Грунт пропиточный Текст 10 кг | шт. | 2,0 |
| январь-декабрь | Грунт-эмаль по ржавчине 20 кг | шт. | 2,0 |
| январь-декабрь | Датчик избыточного давления ИД-1, ИД-1,6 Мпа | шт. | 2,0 |
| январь-декабрь | Диск по металлу | шт. | 2,0 |
| январь-декабрь | Диск шлифовальный | шт. | 2,0 |
| январь-декабрь | Дюбель | шт. | 20,0 |
| январь-декабрь | Задвижка | шт. | 20,0 |
| январь-декабрь | Заглушка | шт. | 20,0 |
| январь-декабрь | Затвор дисковый | шт. | 20,0 |
| январь-декабрь | Запорно-пломбировочное устройство | шт. | 100,0 |
| январь-декабрь | Жидкие гвозди 400 г | шт. | 3,0 |
| январь-декабрь | Жидкий ключ 210 мл | шт. | 1,0 |
| январь-декабрь | Изолента (13*15, 15*20) | шт. | 15,0 |
| январь-декабрь | Кабель (АВБШВ, НУМ, ВВГ, КГ, ПВС) | пог.м | 50,0 |
| январь-декабрь | Карабин усиленный М12 | шт. | 10,0 |
| январь-декабрь | Кислород 40 л | бал. | 100 |
| январь-декабрь | Кисти малярные | шт. | 10 |
| январь-декабрь | Клапан запорный фланцевый PN16 DN20 | шт. | 20 |
| январь-декабрь | Клапан запорный фланцевый PN16 DN25 | шт. | 3 |
| январь-декабрь | Клапан запорный фланцевый PN16 DN40 | шт. | 3 |
| январь-декабрь | Клапан запорный фланцевый PN16 DN50 | шт. | 2 |
| январь-декабрь | Клапан запорный фланцевый PN16 DN65 | шт. | 2 |
| январь-декабрь | Кольцо уплотнительное 5Н410015 | шт. | 10 |
| январь-декабрь | Контргайка чугунная (15, 20, 25) | шт. | 30 |
| январь-декабрь | Кран 16х1/2 | шт. | 5 |
| январь-декабрь | Кран 3/4 | шт. | 5 |
| январь-декабрь | Кран трехходовой д/манометра 1/2х20х1,5 ВВ, ручка | шт. | 34 |
| январь-декабрь | Кран шар. 1/2 | шт. | 10 |
| январь-декабрь | Кран шаровой 11с67 п Ду40 Ру16 фланцеый | шт. | 2 |
| январь-декабрь | Кран шаровый для мазута фланцевый DN40 PN16 | шт. | 5 |
| январь-декабрь | Кран шаровый КШЦМ Ду 15 Ру 40 LD | шт. | 10 |
| январь-декабрь | Кран шаровый КШЦМ Ду 40 Ру 40 LD | шт. | 5 |
| январь-декабрь | Кран шаровый КШЦМ Ду 20 Ру 40 LD | шт. | 10 |
| январь-декабрь | Кран шаровый КШЦМ Ду 25 Ру 40 LD | шт. | 10 |
| январь-декабрь | Кран шаровый муфтовый КШ.Ц.М.015.040.02 | шт. | 4 |
| январь-декабрь | Кран шаровый муфтовый КШ.Ц.М.050.040.02 | шт. | 3 |
| январь-декабрь | Кран шаровый полнопроходной муфтовый со спускным элементом | шт. | 4 |
| январь-декабрь | Кран/маном. g 1/2 вн.вн. ру16 150грд. с ручкой | шт. | 49 |
| январь-декабрь | Кран/маном. М20х1,5 внутр. g 1/2 внутр. ру16 150грд. с ручкой | шт. | 10 |
| январь-декабрь | Краска МА-15 сурик железный 0,9 кг | шт. | 8 |
| январь-декабрь | Краска Спецназ красная | кг | 20 |
| январь-декабрь | Круг 41 | шт. | 200 |
| январь-декабрь | Круг отрезной по металлу | шт. | 50 |
| январь-декабрь | Круг шлифовальный | шт. | 2 |
| январь-декабрь | Лампа галогеновая | шт. | 60 |
| январь-декабрь | Лампа ЛЛ | шт. | 130 |
| январь-декабрь | Лампа энергосберегающая | шт. | 20 |
| январь-декабрь | Лента стальная 50м | шт. | 1 |
| январь-декабрь | Лента ФУМ | шт. | 10 |
| январь-декабрь | Лист г/к 3.0 | шт. | 3 |
| январь-декабрь | Лист фторопластовый (строганый) 1000*5000*1 мм | шт. | 1 |
| январь-декабрь | Лист горячекатаный 3,0*1250*2500 мм | шт. | 1 |
| январь-декабрь | Манометры | шт. | 80 |
| январь-декабрь | Макрофлекс 0,75 мл | шт. | 1 |
| январь-декабрь | Масса газ. | шт. | 2 |
| январь-декабрь | Мешки строительные | шт. | 100 |
| январь-декабрь | Муфта стальная | шт. | 30 |
| январь-декабрь | Муфта чугунная | шт. | 30 |
| январь-декабрь | Набивка АГИ, АП, АС | кг | 50 |
| январь-декабрь | Напильник по металлу | шт. | 5 |
| январь-декабрь | Ниппель | шт. | 50 |
| январь-декабрь | Ножовка по металлу | шт. | 5 |
| январь-декабрь | Отвертка | шт. | 5 |
| январь-декабрь | Отводы | шт. | 30 |
| январь-декабрь | Паронит ПОНБ, ПМб | кг | 100 |
| январь-декабрь | Переходник (3/4*1/2, 25*15, 20*3/4, 1/2*16 | шт. | 20 |
| январь-декабрь | Полотно нож. | шт. | 10 |
| январь-декабрь | Порошок графит ГЛ-1 | шт. | 20 |
| январь-декабрь | Резьба | шт. | 20 |
| январь-декабрь | Розетка | шт. | 5 |
| январь-декабрь | Сальники | шт. | 20 |
| январь-декабрь | Сверла | шт. | 20 |
| январь-декабрь | Сгоны | шт. | 20 |
| январь-декабрь | Стамеска | шт. | 2 |
| январь-декабрь | Тройники | шт. | 20 |
| январь-декабрь | Труба 8732-78 д57/3,5 6,00-11,7 м | пог.м | 60 |
| январь-декабрь | Труба 8732-78 д76/3,5 2,25-11,65 м | пог.м | 30 |
| январь-декабрь | Труба б/ш ГОСТ 8732-78 Д25*3 | пог.м | 26 |
| январь-декабрь | Труба б/ш ГОСТ 8732-78 Д42*3,0 | пог.м | 54 |
| январь-декабрь | Труба б/ш ГОСТ 8732-78 Д57*3,5 | пог.м | 54 |
| январь-декабрь | Труба б/ш ГОСТ 8734-75в Ст.10-20 15*2,0 | пог.м | 12 |
| январь-декабрь | Труба б/ш ГОСТ 8734-75в Ст.10-20 20*2,0 | пог.м | 12 |
| январь-декабрь | Труба б/ш ГОСТ 8734-75в Ст.10-20 25*2,0 | пог.м | 40 |
| январь-декабрь | Труба б/ш ГОСТ 8734-75в Ст.10-20 32*2,0 | пог.м | 80 |
| январь-декабрь | Труба б/ш х/к ГОСТ 8734-75 Д32*3,5 Ст 10-20 | пог.м | 50 |
| январь-декабрь | Уайт-спирит Текс 8 кг/10л | шт. | 10 |
| январь-декабрь | Угол оцинкованный | шт. | 20 |
| январь-декабрь | Угольник строительный | шт. | 1 |
| январь-декабрь | Уплотнитель | шт. | 20 |
| январь-декабрь | Уровень 0,6м, 1м, 2м | шт. | 3 |
| январь-декабрь | Хомут | шт. | 20 |
| январь-декабрь | Шайба | шт. | 20 |
| январь-декабрь | Штуцер | шт. | 20 |
| январь-декабрь | Фланец | шт. | 20 |
| январь-декабрь | Фумлента | шт. | 10 |
| январь-декабрь | Футорка | шт. | 20 |
| январь-декабрь | Электроды сварочные | кг | 25 |
|  | Инструменты, запчасти и хозинвентарь |  |  |
| январь-декабрь | Аккумуляторная дрель | шт. | 1 |
| январь-декабрь | Датчик давления общепромышленный | шт. | 2 |
| январь-декабрь | Держак для сварочного аппарата | шт. | 1 |
| январь-декабрь | Длинногубцы высокопроч.135 мм | шт. | 1 |
| январь-декабрь | Зубило 2122-30 | шт. | 2 |
| январь-декабрь | Ключ гаечный (24*32, 27*32, 30*435, 36*180, 41*190) | шт. | 6 |
| январь-декабрь | Ключ разводной (150, 250, 300 мм) | шт. | 6 |
| январь-декабрь | Ключ рожковый (8*9,6*7, 10*11, 12*13, 14*15, 16*17, 18*19, 20*22, 30*32 мм) | шт. | 9 |
| январь-декабрь | Ключ трубный рычажный | шт. | 2 |
| январь-декабрь | Комлектующие для отбойного молотка МС-2Б | шт. | 1 |
| январь-декабрь | Лопата снеговая | шт. | 2 |
| январь-декабрь | Молоток | шт. | 1 |
| январь-декабрь | Насадка для шуруповерта | шт. | 1 |
| январь-декабрь | Ножницы по металлу | шт. | 2 |
| январь-декабрь | Нож строительный "Бибер" | шт. | 2 |
| январь-декабрь | Пика к перфоратору | шт. | 1 |
| январь-декабрь | Торцевое уплотнение для насоса | шт. | 10 |
| январь-декабрь | Фонарь | шт. | 2 |
| январь-декабрь | Форсунки на горелки | шт. | 3 |
| январь-декабрь | Холодильник ХД-125 для отбора проб пара и воды | шт. | 4 |
| январь-декабрь | Шкаф для ключей КД | шт. | 2 |
| январь-декабрь | Шкаф инструментальный | шт. | 1 |
| январь-декабрь | Шуроповёрт | шт. | 1 |
| январь-декабрь | Ящик для инструмента | шт. | 1 |
| январь-декабрь | Ящик пластиковый 500*230*150 | шт. | 20 |
|  | Химреагенты и оборудование химводоочистки |  |  |
| январь-декабрь | Аммиак водный чда ГОСТ 3760-79 | кг | 4,0 |
| январь-декабрь | Алюминий сернокислый | тн | 7,3 |
| январь-декабрь | Бюретка мерная 1-5-2-25:0,1 с краном 2-х ходовым | шт. | 5 |
| январь-декабрь | ГСО цветность (Cr-СО шкала) 500 град. | амп. | 12 |
| январь-декабрь | ГСО железо (111)5К-1 | амп. | 5 |
| январь-декабрь | Кислота серная хч ГОСТ 420477 | кг | 4 |
| январь-декабрь | Кислота сульфосалициловая ГОСТ 4478-78 | кг | 0,5 |
| январь-декабрь | Кислота соляная хч ГОСТ 3118-77 | кг | 1,0 |
| январь-декабрь | Колба Кн50 млсо шкалой ТС | шт. | 6 |
| январь-декабрь | Натрий гипохлорит | м3 | 32,0 |
| январь-декабрь | Соль техническая | тн | 5,0 |
| январь-декабрь | Стандарт-титр рН 2-го разряда ГОСТ 8.135-2004 | упак. | 4,0 |
| январь-декабрь | Стакан Н-1-150 со шкалой ТС | шт. | 2 |
| январь-декабрь | Стакан Н-1-250 со шкалой ТС | шт. | 2 |
| январь-декабрь | Фильтры бумажные обессоленные белая лента д.7,0 см | шт. | 500 |
| январь-декабрь | Цилиндр мерный 1-5-1 | шт. | 2 |
| январь-декабрь | Цилиндр мерный 2-10-2 ПМ1 | шт. | 3 |
| январь-декабрь | Электрод стеклянный комбинированный ЭСК-10603 | шт. | 1 |
|  | ГСМ |  |  |
| январь-декабрь | Дизельное топливо | л | 8500 |
| январь-декабрь | Литол-24 | кг | 12 |
| январь-декабрь | Масло М8 | л | 25 |
|  | Охрана труда |  |  |
| январь-декабрь | Аптечка первой помощи | набор | 5 |
| январь-декабрь | Мыло хозяйственное (200 гр) | шт. | 400 |
|  | Спецодежда , в том числе: |  |  |
| январь-декабрь | Ботинки кожаные | пар. | 7 |
| январь-декабрь | Костюм х/б | шт. | 14 |
| январь-декабрь | Костюм брезентовый | шт. | 4 |
| январь-декабрь | Обувь диэлектрическая | пар. | 3 |
| январь-декабрь | Очки защитные | шт. | 10 |
| январь-декабрь | Перчатки диэлектрические | пар. | 3 |
| январь-декабрь | Перчатки резиновые (или с полимерным покрытием) | пар. | 160 |
| январь-декабрь | Перчатки с защитным покрытием морозостойкие | пар. | 4 |
| январь-декабрь | Перчатки (рукавицы) комбинированные | пар. | 4 |
| январь-декабрь | Полукомбинезон х/б | шт. | 2 |
| январь-декабрь | Пояс предохранительный | шт. | 3 |
| январь-декабрь | Противогаз | шт. | 1 |
| январь-декабрь | Респираторы | шт. | 100 |
| январь-декабрь | Рубашка х/б | шт. | 2 |
| январь-декабрь | Рукавицы брезентовые (или краги сварщика) | шт. | 24 |
| январь-декабрь | Сапоги резиновые | пар. | 13 |
| январь-декабрь | Халат х/б | шт. | 3 |
| январь-декабрь | Шлем защитный (или каска защитная со щитком) с подшлемником | шт. | 2 |
| январь-декабрь | Фартук прорезиненный с нагрудником | шт. | 10 |
|  | Хозяйственные средства |  |  |
| январь-декабрь | Бумага туалетная | шт. | 100 |
| январь-декабрь | Губки поролоновые (10 шт.) | упак. | 5 |
| январь-декабрь | Мешки для мусора 50 л | упак. | 500 |
| январь-декабрь | Мыло туалетное | шт. | 12 |
| январь-декабрь | Мыло жидкое для рук | шт. | 12 |
| январь-декабрь | Освежитель воздуха | шт. | 12 |
| январь-декабрь | Пакеты для мусора | упак. | 50 |
| январь-декабрь | Салфетки бумажные | упак. | 30 |
| январь-декабрь | Средство для стекол | шт. | 3 |
| январь-декабрь | Средство моющее "Fairy" 500 мл | шт. | 6 |
| январь-декабрь | Средство чистящее "Доместос" | шт. | 20 |
| январь-декабрь | Средство чистящее "Пемолюкс" | шт. | 10 |
| январь-декабрь | Швабра | шт. | 2 |
|  | Канцелярские товары |  |  |
| январь-декабрь | Антистеплер | шт. | 1 |
| январь-декабрь | Батарейки пальчиковые | шт. | 10 |
| январь-декабрь | Блокнот для записей | шт. | 5 |
| январь-декабрь | Блок самоклеющийся | шт. | 6 |
| январь-декабрь | Бумага для записей | шт. | 5 |
| январь-декабрь | Бумага офисная А4 | пач. | 6 |
| январь-декабрь | Держатель для бумаги | шт. | 10 |
| январь-декабрь | Ежедневник | шт. | 3 |
| январь-декабрь | Клей-карандаш | шт. | 10 |
| январь-декабрь | Карандаш простой | шт. | 5 |
| январь-декабрь | Книга учета 96 л | шт. | 12 |
| январь-декабрь | Кнопки канцелярские | кор. | 5 |
| январь-декабрь | Корректор-шрих | шт. | 5 |
| январь-декабрь | Ластик | шт. | 5 |
| январь-декабрь | Маркер строительный | шт. | 10 |
| январь-декабрь | Маркер по металлу | шт. | 10 |
| январь-декабрь | Ножницы канцелярские | шт. | 2 |
| январь-декабрь | Папка-конверт пластик. | шт. | 20 |
| январь-декабрь | Ручки гелевые | шт. | 10 |
| январь-декабрь | Ручки шариковые | шт. | 20 |
| январь-декабрь | Скрепки канцелярские | кор. | 15 |
| январь-декабрь | Степлер | шт. | 1 |
| январь-декабрь | Скобы для степлера 10 | кор. | 10 |
| январь-декабрь | Скотч | шт. | 5 |
| январь-декабрь | Файлы А4 100 шт. | уп. | 5 |
| УПРАВЛЕНИЕ |
|  | Канцелярские товары |  |  |
| январь-декабрь | Батарейки пальчиковые | шт. | 20 |
| январь-декабрь | Блокнот для записей | шт. | 10 |
| январь-декабрь | Бумага для записей | шт. | 30 |
| январь-декабрь | Бумага для факса | шт. | 30 |
| январь-декабрь | Бумага офисная А4 | пач. | 500 |
| январь-декабрь | Блок самоклеющийся | упак. | 10 |
| январь-декабрь | Вкладыши в папки цветные | упак. | 10 |
| январь-декабрь | Вкладыши в трудовые книжки | шт. | 10 |
| январь-декабрь | Держатель для бумаги | шт. | 30 |
| январь-декабрь | Ежедневник | шт. | 10 |
| январь-декабрь | Карандаш простой | шт. | 30 |
| январь-декабрь | Картридж | шт. | 10 |
| январь-декабрь | Клей-карандаш | шт. | 100 |
| январь-декабрь | Кнопка металлическая | кор. | 10 |
| январь-декабрь | Конверты почтовые С6 | шт. | 100 |
| январь-декабрь | Конверты почтовые С5 | шт. | 50 |
| январь-декабрь | Конверты почтовые С4 | шт. | 30 |
| январь-декабрь | Корректор-штрих | шт. | 40 |
| январь-декабрь | Ластик | шт. | 30 |
| январь-декабрь | Листы путевые бланки (100 шт.) | упак. | 1 |
| январь-декабрь | Маркер по бумаге | шт. | 20 |
| январь-декабрь | Марки почтовые стандартные | шт. | 200 |
| январь-декабрь | Нож канцелярский | шт. | 5 |
| январь-декабрь | Ножницы канцелярские | шт. | 5 |
| январь-декабрь | Папки-конверты пластиковые | шт. | 50 |
| январь-декабрь | Папки пластиковые А4 | шт. | 100 |
| январь-декабрь | Папки-регистраторы 50 мм | шт. | 50 |
| январь-декабрь | Папки-регистраторы 70 мм | шт. | 50 |
| январь-декабрь | Папка-уголок | шт. | 20 |
| январь-декабрь | Разделители листов | упак. | 10 |
| январь-декабрь | Ручки гелевые | шт. | 50 |
| январь-декабрь | Ручки шариковые | шт. | 50 |
| январь-декабрь | Скоросшиватели бумажные А4 | шт. | 100 |
| январь-декабрь | Скоросшиватели с прозрачными листами А4 | шт. | 30 |
| январь-декабрь | Скобы для степлера 10, 24/6 | кор. | 150 |
| январь-декабрь | Скотч 10 мм, 50 мм | шт. | 15 |
| январь-декабрь | Скрепки канцелярские | кор. | 150 |
| январь-декабрь | Тетради общие 48 листов | шт. | 20 |
| январь-декабрь | Трудовые книжки | шт. | 5 |
| январь-декабрь | Файлы А4 100 шт. | уп. | 30 |
|  | Хозяйственные средства |  |  |
| январь-декабрь | Бумага туалетная | шт. | 50 |
| январь-декабрь | Губки поролоновые (10 шт.) | упак. | 5 |
| январь-декабрь | Мыло туалетное | шт. | 20 |
| январь-декабрь | Мыло жидкое для рук | шт. | 40 |
| январь-декабрь | Освежитель воздуха | шт. | 12 |
| январь-декабрь | Пакеты для мусора | упак. | 50 |
| январь-декабрь | Перчатки хозяйственные резиновые | пар. | 24 |
| январь-декабрь | Салфетки бумажные | упак. | 30 |
| январь-декабрь | Средство для стекол | шт. | 3 |
| январь-декабрь | Средство моющее "Fairy" 500 мл | шт. | 6 |
| январь-декабрь | Средство чистящее "Доместос" | шт. | 20 |
| январь-декабрь | Средство чистящее "Пемолюкс" | шт. | 10 |
|  | ГСМ |  |  |
| январь-декабрь | Бензин | л | 1300,000 |
| январь-декабрь | Консистентная смазка | кг | 20,000 |
| январь-декабрь | Присадка к топливу Champion минеральная | л | 2,000 |